## 合計
住宅・住戸名
よしやまち校舎改修前
q値の合計 |  | Q値 |  | UA値
737.4219 | (W/K) | 7.5646 | (W/m2K) | 3.0209 | (W/m2K)
※WEBプログラムにはこの値を入力する |  |  |  | ※省エネ基準における外皮の判定に必要
mH値の合計 |  | μH値 |  | ηH値
| (W/(W/m2)) |  | (-) |  | (-)
※WEBプログラムにはこの値を入力する
mC値の合計 |  | μC値 |  | ηC値
| (W/(W/m2)) |  | (-) |  | (-)
※WEBプログラムにはこの値を入力する |  |  |  | ※省エネ基準における外皮の判定に必要
外皮の表面積の合計
(m2)
床面積の合計
(m2)

## 不透明部位（窓以外・戸を含む）
不透明な部位（壁・屋根・天井・床・戸）
全体 |  | 面積に関すること |  |  |  | q値の計算に関すること | [6 empty] | mH値の計算に関すること | [7 empty] | mC値の計算に関すること
壁の名称 | 壁体構成の 名称 | ①長さ１（ｍ） （壁の場合は水平方向） | ②長さ２（ｍ） （壁の場合は鉛直方向） | ③除く面積（m2） （窓・戸など） | ④壁の面積 （m2） | ⑤U値 （W/m2K） |  | ⑥面積 （ｍ２） |  | ⑦温度差係数 （H） |  | ⑧ｑ値 （W/K) | 方位 | ⑨η値 |  | ⑩面積 （ｍ２） |  | ⑪方位係数 （ν） |  | ⑫ｍ値 （W/(W/m2)) | 方位 | ⑬η値 |  | ⑭面積 （ｍ２） |  | ⑮方位係数 （ν） |  | ⑯ｍ値 （W/(W/m2))
|  | 図面からひろう | 図面からひろう | 図面からひろう | ①×②－③ | 計算する |  | ④ |  | 図面から |  | ⑤×⑥×⑦ | 図面 | ⑤×0.034 |  | ④ |  | 方位から |  | ⑨×⑩×⑪ | 図面 | ⑤×0.034 |  | ④ |  | 方位から |  | ⑬×⑭×⑮
毛利の間_西_ろ-に間 | 土壁（無断熱） | 2.955 | 2.468 | 4.845 | 2.4479 | 3.4278 | × | 2.4479 | × | 1 | ＝ | 8.3909 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.428 | 2.4479 | 1 | 8.3915
毛利の間_西_い-ろ間 | 土壁（無断熱）＋下見板張り | 0.78 | 0.5 | 0 | 0.39 | 3.3446 | × | 0.39 | × | 1 | ＝ | 1.3044 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.345 | 0.39 | 1 | 1.3046
毛利の間_西_い-ろ間 | 土壁（無断熱） | 0.78 | 1.968 | 0 | 1.535 | 3.4278 | × | 1.535 | × | 1 | ＝ | 5.2617 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.428 | 1.535 | 1 | 5.2621
毛利の間_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 2.955 | 2.468 | 0 | 7.2929 | 2.7263 | × | 7.2929 | × | 1 | ＝ | 19.8829 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 2.726 | 7.2929 | 1 | 19.8806
1階サロン_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 2.01 | 2.468 | 0 | 4.9607 | 2.7263 | × | 4.9607 | × | 1 | ＝ | 13.5244 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 2.726 | 4.9607 | 1 | 13.5228
奥村の間_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 3.9 | 2.468 | 0 | 9.6252 | 2.7263 | × | 9.6252 | × | 1 | ＝ | 26.2413 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 2.726 | 9.6252 | 1 | 26.2383
1階縁側_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 0.696 | 2.468 | 0 | 1.7177 | 2.7263 | × | 1.7177 | × | 1 | ＝ | 4.6831 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 2.726 | 1.7177 | 1 | 4.6825
1階縁側_東_い-ろ間 | 戸袋 | 0.78 | 1.7 | 0 | 1.326 | 2.8986 | × | 1.326 | × | 1 | ＝ | 3.8435 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 2.899 | 1.326 | 1 | 3.8441
1階縁側_東_い-ろ間 | 土壁（無断熱） | 0.78 | 0.768 | 0 | 0.59904 | 3.4278 | × | 0.59904 | × | 1 | ＝ | 2.0534 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.428 | 0.59904 | 1 | 2.0535
1階縁側_東_ろ-は間 | 土壁（無断熱） | 1.9 | 2.468 | 3.8 | 0.8892 | 3.4278 | × | 0.8892 | × | 1 | ＝ | 3.048 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.428 | 0.8892 | 1 | 3.0482
1階縁側_東_は-に間 | 土壁（無断熱）（戸境壁） | 1.055 | 2.468 | 0 | 2.6037 | 2.7263 | × | 2.6037 | × | 0.15 | ＝ | 1.0648 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 2.726 | 2.6037 | 0.15 | 1.0647
1階縁側_南 | 土壁（無断熱） | 0.696 | 2.468 | 1.003 | 0.71473 | 3.4278 | × | 0.71473 | × | 1 | ＝ | 2.4499 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.428 | 0.71473 | 1 | 2.4501
1階縁側_南 | 板戸 | 0.59 | 1.7 | 0 | 1.003 | 4.65 | × | 1.003 | × | 1 | ＝ | 4.6639 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 4.65 | 1.003 | 1 | 4.6639
土間_北_大黒柱まで | 板張り（床下） | 4.965 | 0.45 | 0 | 2.2342 | 3.3898 | × | 2.2342 | × | 0.7 | ＝ | 5.3016 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.39 | 2.2342 | 0.7 | 5.3019
土間_北_大黒柱より奥 | 土壁（無断熱）（床下） | 3.9 | 0.45 | 0 | 1.755 | 2.7263 | × | 1.755 | × | 0.7 | ＝ | 3.3493 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 2.726 | 1.755 | 0.7 | 3.3489
土間_東 | 土壁（無断熱） | 1.47 | 2.918 | 2.3205 | 1.969 | 3.4278 | × | 1.969 | × | 1 | ＝ | 6.7491 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.428 | 1.969 | 1 | 6.7496
土間_南 | 土壁（無断熱） | 8.865 | 2.918 | 0 | 25.8681 | 3.4278 | × | 25.8681 | × | 1 | ＝ | 88.6695 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.428 | 25.8681 | 1 | 88.6757
土間_西 | 土壁（無断熱）＋下見板張り | 1.47 | 0.95 | 0.9025 | 0.494 | 3.3446 | × | 0.494 | × | 1 | ＝ | 1.6522 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.345 | 0.494 | 1 | 1.6524
土間_西 | 土壁（無断熱） | 1.47 | 1.968 | 0.7125 | 2.1805 | 3.4278 | × | 2.1805 | × | 1 | ＝ | 7.4741 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.428 | 2.1805 | 1 | 7.4746
中野の間_西_ろ-に間 | 土壁（無断熱） | 2.955 | 2.182 | 3.705 | 2.7428 | 3.4278 | × | 2.7428 | × | 1 | ＝ | 9.4017 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.428 | 2.7428 | 1 | 9.4024
中野の間_西_い-ろ間 | 土壁（無断熱） | 0.78 | 0.882 | 0 | 0.68796 | 3.4278 | × | 0.68796 | × | 1 | ＝ | 2.3582 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.428 | 0.68796 | 1 | 2.3583
中野の間_西_い-ろ間 | 戸袋 | 0.78 | 1.3 | 0 | 1.014 | 2.8986 | × | 1.014 | × | 1 | ＝ | 2.9391 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 2.899 | 1.014 | 1 | 2.9396
中野の間_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 2.955 | 2.182 | 0 | 6.4478 | 2.7263 | × | 6.4478 | × | 1 | ＝ | 17.5788 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 2.726 | 6.4478 | 1 | 17.5767
2階サロン_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 2.01 | 2.182 | 0 | 4.3858 | 2.7263 | × | 4.3858 | × | 1 | ＝ | 11.9571 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 2.726 | 4.3858 | 1 | 11.9557
吉田の間_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 3.9 | 2.182 | 0 | 8.5098 | 2.7263 | × | 8.5098 | × | 1 | ＝ | 23.2004 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 2.726 | 8.5098 | 1 | 23.1977
2階縁側_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 0.696 | 2.182 | 0 | 1.5187 | 2.7263 | × | 1.5187 | × | 1 | ＝ | 4.1404 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 2.726 | 1.5187 | 1 | 4.1399
2階縁側_東_い-ろ間 | 土壁（無断熱） | 0.78 | 0.882 | 0 | 0.68796 | 3.4278 | × | 0.68796 | × | 1 | ＝ | 2.3582 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.428 | 0.68796 | 1 | 2.3583
2階縁側_東_い-ろ間 | 戸袋 | 0.78 | 1.3 | 0 | 1.014 | 2.8986 | × | 1.014 | × | 1 | ＝ | 2.9391 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 2.899 | 1.014 | 1 | 2.9396
2階縁側_東_ろ-に間 | 土壁（無断熱） | 2.955 | 2.182 | 4.56 | 1.8878 | 3.4278 | × | 1.8878 | × | 1 | ＝ | 6.471 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.428 | 1.8878 | 1 | 6.4714
2階縁側_南 | 土壁（無断熱） | 0.696 | 2.182 | 0 | 1.5187 | 3.4278 | × | 1.5187 | × | 1 | ＝ | 5.2056 | [16 empty] | 3.428 | 1.5187 | 1 | 5.206
2階吹き抜け_東 | 土壁（無断熱） | 1.47 | 2.182 | 1.7745 | 1.433 | 3.4278 | × | 1.433 | × | 1 | ＝ | 4.9121 | [16 empty] | 3.428 | 1.433 | 1 | 4.9125
2階吹き抜け_南 | 土壁（無断熱）（戸境壁） | 5.91 | 2.182 | 0 | 12.8956 | 2.7263 | × | 12.8956 | × | 0.15 | ＝ | 5.2736 | [16 empty] | 2.726 | 12.8956 | 0.15 | 5.273
納戸_南 | 土壁（無断熱）（戸境壁） | 2.955 | 2.182 | 0 | 6.4478 | 2.7263 | × | 6.4478 | × | 0.15 | ＝ | 2.6368 | [16 empty] | 2.726 | 6.4478 | 0.15 | 2.6365
納戸_西 | 土壁（無断熱） | 1.47 | 2.182 | 1.0925 | 2.115 | 3.4278 | × | 2.115 | × | 1 | ＝ | 7.2498 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.428 | 2.115 | 1 | 7.2504
毛利の間 | 床畳（無断熱） | 3.735 | 2.955 | 0 | 11.0369 | 1.2739 | × | 11.0369 | × | 0.7 | ＝ | 9.8418 | [16 empty] | 1.274 | 11.0369 | 0.7 | 9.8427
1階サロン_階段下 | 床板張り（無断熱） | 0.78 | 2.01 | 0 | 1.5678 | 2.3529 | × | 1.5678 | × | 0.7 | ＝ | 2.5823 | [16 empty] | 2.353 | 1.5678 | 0.7 | 2.5823
1階サロン | 床畳（無断熱） | 2.955 | 2.01 | 0 | 5.9395 | 1.2739 | × | 5.9395 | × | 0.7 | ＝ | 5.2964 | [16 empty] | 1.274 | 5.9395 | 0.7 | 5.2969
奥村の間_仏間&床間 | 床板張り（無断熱） | 0.78 | 3.9 | 0 | 3.042 | 2.3529 | × | 3.042 | × | 0.7 | ＝ | 5.0104 | [16 empty] | 2.353 | 3.042 | 0.7 | 5.0105
奥村の間 | 床畳（無断熱） | 2.955 | 3.9 | 0 | 11.5245 | 1.2739 | × | 11.5245 | × | 0.7 | ＝ | 10.2766 | [16 empty] | 1.274 | 11.5245 | 0.7 | 10.2775
1階縁側 | 床板張り（無断熱） | 3.735 | 0.696 | 0 | 2.5996 | 3.1746 | × | 2.5996 | × | 1 | ＝ | 8.2526 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.175 | 2.5996 | 1 | 8.2536
1階土間 | 土間 | 1.47 | 8.865 | 0 | 13.0315 | 0 | × | 13.0315 | × | 1 | ＝ | 0 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 0 | 13.0315 | 1 | 0
中野の間 | 天井板張り（無断熱） | 3.735 | 2.955 | 0 | 11.0369 | 3.9216 | × | 11.0369 | × | 1 | ＝ | 43.2821 | [16 empty] | 3.922 | 11.0369 | 1 | 43.2868
2階サロン | 天井板張り（無断熱） | 3.735 | 2.01 | 0 | 7.5073 | 3.9216 | × | 7.5073 | × | 1 | ＝ | 29.4406 | [16 empty] | 3.922 | 7.5073 | 1 | 29.4438
吉田の間 | 天井板張り（無断熱） | 3.735 | 3.9 | 0 | 14.5665 | 3.9216 | × | 14.5665 | × | 1 | ＝ | 57.1235 | [16 empty] | 3.922 | 14.5665 | 1 | 57.1298
2階縁側 | 天井板張り（無断熱） | 3.735 | 0.696 | 0 | 2.5996 | 3.9216 | × | 2.5996 | × | 1 | ＝ | 10.1944 | [16 empty] | 3.922 | 2.5996 | 1 | 10.1955
2階吹き抜け | 天井板張り（無断熱） | 1.47 | 5.91 | 0 | 8.6877 | 3.9216 | × | 8.6877 | × | 1 | ＝ | 34.0694 | [16 empty] | 3.922 | 8.6877 | 1 | 34.0732
納戸 | 天井板張り（無断熱） | 1.47 | 2.955 | 0 | 4.3438 | 3.9216 | × | 4.3438 | × | 1 | ＝ | 17.0347 |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  | 3.922 | 4.3438 | 1 | 17.0366
[5 empty] | 97.4838 |  |  |  |  | 合計 |  | 550.6347 | [5 empty] | 合計 | [7 empty] | 合計
220.3966

## 透明部位（窓）
透明な部位（窓）
全体 |  | 面積に関すること | ｑ値の計算に関すること | [6 empty] | mH値の計算に関すること | [9 empty] | mC値の計算に関すること
窓の名称 | 窓の種類（枠・ガラス） | ①面積（m2） | ②U値 （W/m2K） |  | ③面積 （ｍ２） |  | ④温度差係数 （H） |  | ⑤ｑ値 （W/K) | 方位 | ⑥ηd値 |  | ⑦日除け （ｆ） |  | ⑧面積 （ｍ２） |  | ⑨方位係数 （ν） |  | ⑩ｍ値 （W/(W/m2)) | 方位 | ⑪ηd値 |  | ⑫日除け （ｆ） |  | ⑬面積 （ｍ２） |  | ⑭方位係数 （ν） |  | ⑮ｍ値 （W/(W/m2))
|  | 図面から | 計算する |  | ① |  | 図面から |  | ②×③×④ | 図面 | 仕様から |  | 計算する |  | ① |  | 「方位」から |  | ⑥×⑦×⑧×⑨ | 図面 | 仕様から |  | 計算する |  | ① |  | 「方位」から |  | ⑪×⑫×⑬×⑭
毛利の間_西 | 木製・単板 | 4.845 | 6.51 | × | 4.845 | × | 1 | ＝ | 31.5409 |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
1階縁側_東 | 木製・単板 | 3.23 | 6.51 | × | 3.23 | × | 1 | ＝ | 21.0273 |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
1階縁側_東_欄間 | 木製・単板 | 0.57 | 6.51 | × | 0.57 | × | 1 | ＝ | 3.7107 |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
1階土間_東 | 木製・単板 | 2.3205 | 6.51 | × | 2.3205 | × | 1 | ＝ | 15.1065 |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
1階土間_西 | 木製・単板 | 1.615 | 6.51 | × | 1.615 | × | 1 | ＝ | 10.5137 |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
中野の間_西 | 木製・単板 | 3.705 | 6.51 | × | 3.705 | × | 1 | ＝ | 24.1196 |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
2階縁側_東 | 木製・単板 | 3.705 | 6.51 | × | 3.705 | × | 1 | ＝ | 24.1196 |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
2階縁側_東_欄間 | 木製・単板 | 0.855 | 6.51 | × | 0.855 | × | 1 | ＝ | 5.566 |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
2階吹き抜け_東 | 木製・単板 | 1.7745 | 6.51 | × | 1.7745 | × | 1 | ＝ | 11.552 |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
納戸_西 | 木製・単板 | 1.0925 | 6.51 | × | 1.0925 | × | 1 | ＝ | 7.1122 |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
[5 empty] | 23.7125 |  | 合計 |  | 154.3684 | [7 empty] | 合計 | [9 empty] | 合計

## 地盤熱橋
地盤
全体 |  | ｑ値の計算に関すること
基礎・地盤の名称 | 断熱構成の名称 | ①ψ値 （W/ｍK） |  | ②長さ （ｍ） |  | ③温度差係数 （H） |  | ④ｑ値 （W/K)
|  | 計算する |  | 図面から |  | 図面から |  | ①×②×③
1階土間_東 | 無断熱 | 1.8 | × | 1.47 | × | 1 | ＝ | 2.646
1階土間_西 | 無断熱 | 1.8 | × | 1.47 | × | 1 | ＝ | 2.646
1階土間_南 | 無断熱 | 1.8 | × | 8.865 | × | 1 | ＝ | 15.957
1階土間_北 | 無断熱 | 1.8 | × | 8.865 | × | 0.7 | ＝ | 11.1699
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
[6 empty] | 合計 |  | 32.4189

## 断面構成リスト
番号 | 壁体構成の名称 | U値（W/m2K） | U値（一般部） | U値（熱橋部）
1 | 土壁（無断熱）＋板張り | 2.726 | 3.042 | 1.183
2 | 土壁（無断熱） | 3.428 | 3.866 | 1.29
3 | 土壁（無断熱）（戸境壁） | 2.726 | 3.042 | 1.183
4 | 土壁（無断熱）（床下） | 2.726 | 3.042 | 1.183
5 | 板張り（床下） | 3.39 | 3.39 | 3.39
6 | 土壁（無断熱）＋下見板張り | 3.345 | 3.645 | 1.878
7 | 戸袋 | 2.899 | 2.899
8 | 床板張り（無断熱）（縁側下） | 3.175 | 3.175
9 | 床板張り（無断熱）（床下） | 2.353 | 2.353
10 | 床畳（無断熱） | 1.274 | 1.274
11 | 天井板張り（無断熱） | 3.922 | 3.922
12
13
14
15

## 断面構成詳細
|  |  | 一般部 |  |  |  | 熱橋部
|  |  | 層の名称 | ①厚さ (m) | ②熱伝導率 (W/mK) | ③熱抵抗 (m2K/W) | 層の名称 | ①厚さ (m) | ②熱伝導率 (W/mK) | ③熱抵抗 (m2K/W)
|  |  | 図面から | 図面から | 表・JIS値から | 表から,又は①÷② | 図面から | 図面から | 表・JIS値から | 表から,又は①÷②
番号 | 1 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.11 | 室内側表面 |  |  | 0.11
壁体構成の名称 | 土壁（無断熱）＋板張り | 層１ | 土壁 | 0.075 | 0.69 | 0.1087 | 木材 | 0.075 | 0.12 | 0.625
U値（W/m2K） | 2.7263 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.11 | 室外側表面 |  |  | 0.11
|  | 面積割合 | 0.83 |  |  |  | 0.17
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.3287 |  |  |  | 0.845
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.0423 |  |  |  | 1.1834
番号 | 2 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.11 | 室内側表面 |  |  | 0.11
壁体構成の名称 | 土壁（無断熱） | 層１ | 土壁 | 0.075 | 0.69 | 0.1087 | 木材 | 0.075 | 0.12 | 0.625
U値（W/m2K） | 3.4278 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.04 | 室外側表面 |  |  | 0.04
|  | 面積割合 | 0.83 |  |  |  | 0.17
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.2587 |  |  |  | 0.775
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.8655 |  |  |  | 1.2903
番号 | 3 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.11 | 室内側表面 |  |  | 0.11
壁体構成の名称 | 土壁（無断熱）（戸境壁） | 層１ | 土壁 | 0.075 | 0.69 | 0.1087 | 木材 | 0.075 | 0.12 | 0.625
U値（W/m2K） | 2.7263 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.11 | 室外側表面 |  |  | 0.11
|  | 面積割合 | 0.83 |  |  |  | 0.17
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.3287 |  |  |  | 0.845
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.0423 |  |  |  | 1.1834
番号 | 4 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.11 | 室内側表面 |  |  | 0.11
壁体構成の名称 | 土壁（無断熱）（床下） | 層１ | 土壁 | 0.075 | 0.69 | 0.1087 | 木材 | 0.075 | 0.12 | 0.625
U値（W/m2K） | 2.7263 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.11 | 室外側表面 |  |  | 0.11
|  | 面積割合 | 0.83 |  |  |  | 0.17
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.3287 |  |  |  | 0.845
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.0423 |  |  |  | 1.1834
番号 | 5 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.11 | 室内側表面 |  |  | 0.11
壁体構成の名称 | 板張り（床下） | 層１ | 木材 | 0.009 | 0.12 | 0.075 | 木材 | 0.009 | 0.12 | 0.075
U値（W/m2K） | 3.3898 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.11 | 室外側表面 |  |  | 0.11
|  | 面積割合 | 0.83 |  |  |  | 0.17
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.295 |  |  |  | 0.295
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.3898 |  |  |  | 3.3898
番号 | 6 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.11 | 室内側表面 |  |  | 0.11
壁体構成の名称 | 土壁（無断熱）＋下見板張り | 層１ | 土壁 | 0.0375 | 0.69 | 0.054348 | 木材 | 0.0375 | 0.12 | 0.3125
U値（W/m2K） | 3.3446 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.11 | 室外側表面 |  |  | 0.11
|  | 面積割合 | 0.83 |  |  |  | 0.17
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.27435 |  |  |  | 0.5325
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.645 |  |  |  | 1.8779
番号 | 7 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.11
壁体構成の名称 | 戸袋 | 層１ | 土壁 | 0.015 | 0.12 | 0.125
U値（W/m2K） | 2.8986 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.11
|  | 面積割合 | 1
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.345 |  |  |  | 0
|  | ⑤U値（1÷④） | 2.8986
番号 | 8 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.15
壁体構成の名称 | 床板張り（無断熱）（縁側下） | 層１ | 木材 | 0.015 | 0.12 | 0.125
U値（W/m2K） | 3.1746 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.04
|  | 面積割合 | 1
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.315 |  |  |  | 0
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.1746
番号 | 9 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.15
壁体構成の名称 | 床板張り（無断熱）（床下） | 層１ | 木材 | 0.015 | 0.12 | 0.125
U値（W/m2K） | 2.3529 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.15
|  | 面積割合 | 1
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.425 |  |  |  | 0
|  | ⑤U値（1÷④） | 2.3529
番号 | 10 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.15
壁体構成の名称 | 床畳（無断熱） | 層１ | 畳床 | 0.054 | 0.15 | 0.36
U値（W/m2K） | 1.2739 | 層２ | 木材 | 0.015 | 0.12 | 0.125
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.15
|  | 面積割合 | 1
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.785 |  |  |  | 0
|  | ⑤U値（1÷④） | 1.2739
番号 | 11 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.09
壁体構成の名称 | 天井板張り（無断熱） | 層１ | 木材 | 0.009 | 0.12 | 0.075
U値（W/m2K） | 3.9216 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.09
|  | 面積割合 | 1
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.255 |  |  |  | 0
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.9216
番号 | 12 | 室内側
壁体構成の名称 |  | 層１
U値（W/m2K） |  | 層２
層３
層４
層５
室外側
面積割合
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0 |  |  |  | 0
⑤U値（1÷④）
番号 | 13 | 室内側
壁体構成の名称 |  | 層１
U値（W/m2K） |  | 層２
層３
層４
層５
室外側
面積割合
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0 |  |  |  | 0
⑤U値（1÷④）
番号 | 14 | 室内側
壁体構成の名称 |  | 層１
U値（W/m2K） |  | 層２
層３
層４
層５
室外側
面積割合
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0 |  |  |  | 0
⑤U値（1÷④）
番号 | 15 | 室内側
壁体構成の名称 |  | 層１
U値（W/m2K） |  | 層２
層３
層４
層５
室外側
面積割合
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0 |  |  |  | 0
⑤U値（1÷④）

## 日除け効果係数
窓の名称 | 窓の種類（枠・ガラス） | 方位 | ①y1（mm） | ②y2（mm） | ③z（mm） | 暖房期日除け （ｆ） | 冷房期日除け （ｆ）
|  | 図面 | 図面から | 図面から | 図面から | 計算する | 計算する
毛利の間_西 | 木製・単板
1階縁側_東 | 木製・単板
1階縁側_東_欄間 | 木製・単板
1階土間_東 | 木製・単板
1階土間_西 | 木製・単板
中野の間_西 | 木製・単板
2階縁側_東 | 木製・単板
2階縁側_東_欄間 | 木製・単板
2階吹き抜け_東 | 木製・単板
納戸_西 | 木製・単板