## 合計
住宅・住戸名
よしやまち校舎改修前
q値の合計 |  | Q値 |  | UA値
737.4219 | (W/K) | 7.5646 | (W/m2K) | 3.0209 | (W/m2K) | <0.87
※WEBプログラムにはこの値を入力する |  |  |  | ※省エネ基準における外皮の判定に必要
mH値の合計 |  | μH値 |  | ηH値
17.6718 | (W/(W/m2)) | 0.18128 | (-) | 7.2393 | (%)
※WEBプログラムにはこの値を入力する
mC値の合計 |  | μC値 |  | ηC値
18.386 | (W/(W/m2)) | 0.18861 | (-) | 7.5319 | (%) | <2.8
※WEBプログラムにはこの値を入力する |  |  |  | ※省エネ基準における外皮の判定に必要
外皮の表面積の合計
244.1091 | (m2)
床面積の合計
97.4838 | (m2)

## 不透明な部位（窓以外・ドアを含む）
不透明な部位（壁・屋根・天井・床・ドア）
全体 |  |  |  | 面積に関すること |  |  |  | q値の計算に関すること | [6 empty] | mH値の計算に関すること | [7 empty] | mC値の計算に関すること
番号 | 壁の名称 | 壁体構成の 名称 | 壁体の 種類 | ①長さ１（ｍ） （壁の場合は水平方向） | ②長さ２（ｍ） （壁の場合は鉛直方向） | ③除く面積（m2） （窓・戸など） | ④壁の面積 （m2） | ⑤U値 （W/m2K） |  | ⑥面積 （ｍ２） |  | ⑦温度差係数 （H） |  | ⑧ｑ値 （W/K) | 方位 | ⑨η値 |  | ⑩面積 （ｍ２） |  | ⑪方位係数 （ν） |  | ⑫ｍ値 （W/(W/m2)) | 方位 | ⑬η値 |  | ⑭面積 （ｍ２） |  | ⑮方位係数 （ν） |  | ⑯ｍ値 （W/(W/m2))
|  |  |  | 図面からひろう | 図面からひろう | 図面からひろう | ①×②－③ | 計算する |  | ④ |  | 図面から |  | ⑤×⑥×⑦ | 図面 | ⑤×0.034 |  | ④ |  | 方位から |  | ⑨×⑩×⑪ | 図面 | ⑤×0.034 |  | ④ |  | 方位から |  | ⑬×⑭×⑮
1 | 毛利の間_西_ろ-に間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 2.955 | 2.468 | 4.845 | 2.4479 | 3.4278 | × | 2.4479 | × | 1 | ＝ | 8.3909 | 西 | 0.11654 | × | 2.4479 | × | 0.523 | ＝ | 0.14921 | 西 | 0.11654 | × | 2.4479 | × | 0.504 | ＝ | 0.14379 | 3.428 | 2.4479 | 1 | 8.3915
2 | 毛利の間_西_い-ろ間 | 土壁（無断熱）＋下見板張り | 壁 | 0.78 | 0.5 | 0 | 0.39 | 3.3446 | × | 0.39 | × | 1 | ＝ | 1.3044 | 西 | 0.11372 | × | 0.39 | × | 0.523 | ＝ | 0.023195 | 西 | 0.11372 | × | 0.39 | × | 0.504 | ＝ | 0.022352 | 3.345 | 0.39 | 1 | 1.3046
3 | 毛利の間_西_い-ろ間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 0.78 | 1.968 | 0 | 1.535 | 3.4278 | × | 1.535 | × | 1 | ＝ | 5.2617 | 西 | 0.11654 | × | 1.535 | × | 0.523 | ＝ | 0.093564 | 西 | 0.11654 | × | 1.535 | × | 0.504 | ＝ | 0.090165 | 3.428 | 1.535 | 1 | 5.2621
4 | 毛利の間_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 2.955 | 2.468 | 0 | 7.2929 | 2.7263 | × | 7.2929 | × | 1 | ＝ | 19.8829 | 北 | 0.092695 | × | 7.2929 | × | 0.261 | ＝ | 0.17644 | 北 | 0.092695 | × | 7.2929 | × | 0.341 | ＝ | 0.23052 | 2.726 | 7.2929 | 1 | 19.8806
5 | 1階サロン_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 2.01 | 2.468 | 0 | 4.9607 | 2.7263 | × | 4.9607 | × | 1 | ＝ | 13.5244 | 北 | 0.092695 | × | 4.9607 | × | 0.261 | ＝ | 0.12002 | 北 | 0.092695 | × | 4.9607 | × | 0.341 | ＝ | 0.1568 | 2.726 | 4.9607 | 1 | 13.5228
6 | 奥村の間_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 3.9 | 2.468 | 0 | 9.6252 | 2.7263 | × | 9.6252 | × | 1 | ＝ | 26.2413 | 北 | 0.092695 | × | 9.6252 | × | 0.261 | ＝ | 0.23287 | 北 | 0.092695 | × | 9.6252 | × | 0.341 | ＝ | 0.30424 | 2.726 | 9.6252 | 1 | 26.2383
7 | 1階縁側_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 0.696 | 2.468 | 0 | 1.7177 | 2.7263 | × | 1.7177 | × | 1 | ＝ | 4.6831 | 北 | 0.092695 | × | 1.7177 | × | 0.261 | ＝ | 0.041558 | 北 | 0.092695 | × | 1.7177 | × | 0.341 | ＝ | 0.054295 | 2.726 | 1.7177 | 1 | 4.6825
8 | 1階縁側_東_い-ろ間 | 戸袋 | 壁 | 0.78 | 1.7 | 0 | 1.326 | 2.8986 | × | 1.326 | × | 1 | ＝ | 3.8435 | 東 | 0.098551 | × | 1.326 | × | 0.579 | ＝ | 0.075663 | 東 | 0.098551 | × | 1.326 | × | 0.512 | ＝ | 0.066907 | 2.899 | 1.326 | 1 | 3.8441
9 | 1階縁側_東_い-ろ間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 0.78 | 0.768 | 0 | 0.59904 | 3.4278 | × | 0.59904 | × | 1 | ＝ | 2.0534 | 東 | 0.11654 | × | 0.59904 | × | 0.579 | ＝ | 0.040423 | 東 | 0.11654 | × | 0.59904 | × | 0.512 | ＝ | 0.035745 | 3.428 | 0.59904 | 1 | 2.0535
10 | 1階縁側_東_ろ-は間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 1.9 | 2.468 | 3.8 | 0.8892 | 3.4278 | × | 0.8892 | × | 1 | ＝ | 3.048 | 東 | 0.11654 | × | 0.8892 | × | 0.579 | ＝ | 0.060002 | 東 | 0.11654 | × | 0.8892 | × | 0.512 | ＝ | 0.053059 | 3.428 | 0.8892 | 1 | 3.0482
11 | 1階縁側_東_は-に間 | 土壁（無断熱）（戸境壁） | 壁 | 1.055 | 2.468 | 0 | 2.6037 | 2.7263 | × | 2.6037 | × | 0.15 | ＝ | 1.0648 | 東 | 0.092695 | × | 2.6037 | × | 0.579 | ＝ | 0.13974 | 東 | 0.092695 | × | 2.6037 | × | 0.512 | ＝ | 0.12357 | 2.726 | 2.6037 | 0.15 | 1.0647
12 | 1階縁側_南 | 土壁（無断熱） | 壁 | 0.696 | 2.468 | 1.003 | 0.71473 | 3.4278 | × | 0.71473 | × | 1 | ＝ | 2.4499 | 南 | 0.11654 | × | 0.71473 | × | 0.936 | ＝ | 0.077966 | 南 | 0.11654 | × | 0.71473 | × | 0.434 | ＝ | 0.036151 | 3.428 | 0.71473 | 1 | 2.4501
13 | 1階縁側_南 | 板戸 | 壁 | 0.59 | 1.7 | 0 | 1.003 | 4.65 | × | 1.003 | × | 1 | ＝ | 4.6639 | 南 | 0.1581 | × | 1.003 | × | 0.936 | ＝ | 0.14843 | 南 | 0.1581 | × | 1.003 | × | 0.434 | ＝ | 0.068821 | 4.65 | 1.003 | 1 | 4.6639
14 | 土間_北_大黒柱まで | 板張り（床下） | 壁 | 4.965 | 0.45 | 0 | 2.2342 | 3.3898 | × | 2.2342 | × | 0.7 | ＝ | 5.3016 | － | 0.11525 | × | 2.2342 | × | 0 | ＝ | 0 | ー | 0.11525 | × | 2.2342 | × | 0 | ＝ | 0 | 3.39 | 2.2342 | 0.7 | 5.3019
15 | 土間_北_大黒柱より奥 | 土壁（無断熱）（床下） | 壁 | 3.9 | 0.45 | 0 | 1.755 | 2.7263 | × | 1.755 | × | 0.7 | ＝ | 3.3493 | － | 0.092695 | × | 1.755 | × | 0 | ＝ | 0 | ー | 0.092695 | × | 1.755 | × | 0 | ＝ | 0 | 2.726 | 1.755 | 0.7 | 3.3489
16 | 土間_東 | 土壁（無断熱） | 壁 | 1.47 | 2.918 | 2.3205 | 1.969 | 3.4278 | × | 1.969 | × | 1 | ＝ | 6.7491 | 東 | 0.11654 | × | 1.969 | × | 0.579 | ＝ | 0.13286 | 東 | 0.11654 | × | 1.969 | × | 0.512 | ＝ | 0.11749 | 3.428 | 1.969 | 1 | 6.7496
17 | 土間_南 | 土壁（無断熱） | 壁 | 8.865 | 2.918 | 0 | 25.8681 | 3.4278 | × | 25.8681 | × | 1 | ＝ | 88.6695 | 南 | 0.11654 | × | 25.8681 | × | 0.936 | ＝ | 2.8218 | 南 | 0.11654 | × | 25.8681 | × | 0.434 | ＝ | 1.3084 | 3.428 | 25.8681 | 1 | 88.6757
18 | 土間_西 | 土壁（無断熱）＋下見板張り | 壁 | 1.47 | 0.95 | 0.9025 | 0.494 | 3.3446 | × | 0.494 | × | 1 | ＝ | 1.6522 | 西 | 0.11372 | × | 0.494 | × | 0.523 | ＝ | 0.02938 | 西 | 0.11372 | × | 0.494 | × | 0.504 | ＝ | 0.028313 | 3.345 | 0.494 | 1 | 1.6524
19 | 土間_西 | 土壁（無断熱） | 壁 | 1.47 | 1.968 | 0.7125 | 2.1805 | 3.4278 | × | 2.1805 | × | 1 | ＝ | 7.4741 | 西 | 0.11654 | × | 2.1805 | × | 0.523 | ＝ | 0.1329 | 西 | 0.11654 | × | 2.1805 | × | 0.504 | ＝ | 0.12808 | 3.428 | 2.1805 | 1 | 7.4746
20 | 中野の間_西_ろ-に間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 2.955 | 2.182 | 3.705 | 2.7428 | 3.4278 | × | 2.7428 | × | 1 | ＝ | 9.4017 | 西 | 0.11654 | × | 2.7428 | × | 0.523 | ＝ | 0.16718 | 西 | 0.11654 | × | 2.7428 | × | 0.504 | ＝ | 0.16111 | 3.428 | 2.7428 | 1 | 9.4024
21 | 中野の間_西_い-ろ間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 0.78 | 0.882 | 0 | 0.68796 | 3.4278 | × | 0.68796 | × | 1 | ＝ | 2.3582 | 西 | 0.11654 | × | 0.68796 | × | 0.523 | ＝ | 0.041933 | 西 | 0.11654 | × | 0.68796 | × | 0.504 | ＝ | 0.040409 | 3.428 | 0.68796 | 1 | 2.3583
22 | 中野の間_西_い-ろ間 | 戸袋 | 壁 | 0.78 | 1.3 | 0 | 1.014 | 2.8986 | × | 1.014 | × | 1 | ＝ | 2.9391 | 西 | 0.098551 | × | 1.014 | × | 0.523 | ＝ | 0.052264 | 西 | 0.098551 | × | 1.014 | × | 0.504 | ＝ | 0.050365 | 2.899 | 1.014 | 1 | 2.9396
23 | 中野の間_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 2.955 | 2.182 | 0 | 6.4478 | 2.7263 | × | 6.4478 | × | 1 | ＝ | 17.5788 | 北 | 0.092695 | × | 6.4478 | × | 0.261 | ＝ | 0.15599 | 北 | 0.092695 | × | 6.4478 | × | 0.341 | ＝ | 0.20381 | 2.726 | 6.4478 | 1 | 17.5767
24 | 2階サロン_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 2.01 | 2.182 | 0 | 4.3858 | 2.7263 | × | 4.3858 | × | 1 | ＝ | 11.9571 | 北 | 0.092695 | × | 4.3858 | × | 0.261 | ＝ | 0.10611 | 北 | 0.092695 | × | 4.3858 | × | 0.341 | ＝ | 0.13863 | 2.726 | 4.3858 | 1 | 11.9557
25 | 吉田の間_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 3.9 | 2.182 | 0 | 8.5098 | 2.7263 | × | 8.5098 | × | 1 | ＝ | 23.2004 | 北 | 0.092695 | × | 8.5098 | × | 0.261 | ＝ | 0.20588 | 北 | 0.092695 | × | 8.5098 | × | 0.341 | ＝ | 0.26899 | 2.726 | 8.5098 | 1 | 23.1977
26 | 2階縁側_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 0.696 | 2.182 | 0 | 1.5187 | 2.7263 | × | 1.5187 | × | 1 | ＝ | 4.1404 | 北 | 0.092695 | × | 1.5187 | × | 0.261 | ＝ | 0.036742 | 北 | 0.092695 | × | 1.5187 | × | 0.341 | ＝ | 0.048004 | 2.726 | 1.5187 | 1 | 4.1399
27 | 2階縁側_東_い-ろ間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 0.78 | 0.882 | 0 | 0.68796 | 3.4278 | × | 0.68796 | × | 1 | ＝ | 2.3582 | 東 | 0.11654 | × | 0.68796 | × | 0.579 | ＝ | 0.046423 | 東 | 0.11654 | × | 0.68796 | × | 0.512 | ＝ | 0.041051 | 3.428 | 0.68796 | 1 | 2.3583
28 | 2階縁側_東_い-ろ間 | 戸袋 | 壁 | 0.78 | 1.3 | 0 | 1.014 | 2.8986 | × | 1.014 | × | 1 | ＝ | 2.9391 | 東 | 0.098551 | × | 1.014 | × | 0.579 | ＝ | 0.05786 | 東 | 0.098551 | × | 1.014 | × | 0.512 | ＝ | 0.051164 | 2.899 | 1.014 | 1 | 2.9396
29 | 2階縁側_東_ろ-に間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 2.955 | 2.182 | 4.56 | 1.8878 | 3.4278 | × | 1.8878 | × | 1 | ＝ | 6.471 | 東 | 0.11654 | × | 1.8878 | × | 0.579 | ＝ | 0.12739 | 東 | 0.11654 | × | 1.8878 | × | 0.512 | ＝ | 0.11265 | 3.428 | 1.8878 | 1 | 6.4714
30 | 2階縁側_南 | 土壁（無断熱） | 壁 | 0.696 | 2.182 | 0 | 1.5187 | 3.4278 | × | 1.5187 | × | 1 | ＝ | 5.2056 | 南 | 0.11654 | × | 1.5187 | × | 0.936 | ＝ | 0.16566 | 南 | 0.11654 | × | 1.5187 | × | 0.434 | ＝ | 0.076814 | 3.428 | 1.5187 | 1 | 5.206
31 | 2階吹き抜け_東 | 土壁（無断熱） | 壁 | 1.47 | 2.182 | 1.7745 | 1.433 | 3.4278 | × | 1.433 | × | 1 | ＝ | 4.9121 | 東 | 0.11654 | × | 1.433 | × | 0.579 | ＝ | 0.0967 | 東 | 0.11654 | × | 1.433 | × | 0.512 | ＝ | 0.08551 | 3.428 | 1.433 | 1 | 4.9125
32 | 2階吹き抜け_南 | 土壁（無断熱）（戸境壁） | 間仕切り壁 | 5.91 | 2.182 | 0 | 12.8956 | 2.7263 | × | 12.8956 | × | 0.15 | ＝ | 5.2736 | － | 0.092695 | × | 12.8956 | × | 0 | ＝ | 0 | － | 0.092695 | × | 12.8956 | × | 0 | ＝ | 0 | 2.726 | 12.8956 | 0.15 | 5.273
33 | 納戸_南 | 土壁（無断熱）（戸境壁） | 間仕切り壁 | 2.955 | 2.182 | 0 | 6.4478 | 2.7263 | × | 6.4478 | × | 0.15 | ＝ | 2.6368 | － | 0.092695 | × | 6.4478 | × | 0 | ＝ | 0 | － | 0.092695 | × | 6.4478 | × | 0 | ＝ | 0 | 2.726 | 6.4478 | 0.15 | 2.6365
34 | 納戸_西 | 土壁（無断熱） | 壁 | 1.47 | 2.182 | 1.0925 | 2.115 | 3.4278 | × | 2.115 | × | 1 | ＝ | 7.2498 | 西 | 0.11654 | × | 2.115 | × | 0.523 | ＝ | 0.12892 | 西 | 0.11654 | × | 2.115 | × | 0.504 | ＝ | 0.12423 | 3.428 | 2.115 | 1 | 7.2504
35 | 毛利の間 | 床畳（無断熱） | 床 | 3.735 | 2.955 | 0 | 11.0369 | 1.2739 | × | 11.0369 | × | 0.7 | ＝ | 9.8418 | 下 | 0.043312 | × | 11.0369 | × | 0 | ＝ | 0 | 下 | 0.043312 | × | 11.0369 | × | 0 | ＝ | 0 | 1.274 | 11.0369 | 0.7 | 9.8427
36 | 1階サロン_階段下 | 床板張り（無断熱） | 床 | 0.78 | 2.01 | 0 | 1.5678 | 2.3529 | × | 1.5678 | × | 0.7 | ＝ | 2.5823 | 下 | 0.08 | × | 1.5678 | × | 0 | ＝ | 0 | 下 | 0.08 | × | 1.5678 | × | 0 | ＝ | 0 | 2.353 | 1.5678 | 0.7 | 2.5823
37 | 1階サロン | 床畳（無断熱） | 床 | 2.955 | 2.01 | 0 | 5.9395 | 1.2739 | × | 5.9395 | × | 0.7 | ＝ | 5.2964 | 下 | 0.043312 | × | 5.9395 | × | 0 | ＝ | 0 | 下 | 0.043312 | × | 5.9395 | × | 0 | ＝ | 0 | 1.274 | 5.9395 | 0.7 | 5.2969
38 | 奥村の間_仏間&床間 | 床板張り（無断熱） | 床 | 0.78 | 3.9 | 0 | 3.042 | 2.3529 | × | 3.042 | × | 0.7 | ＝ | 5.0104 | 下 | 0.08 | × | 3.042 | × | 0 | ＝ | 0 | 下 | 0.08 | × | 3.042 | × | 0 | ＝ | 0 | 2.353 | 3.042 | 0.7 | 5.0105
39 | 奥村の間 | 床畳（無断熱） | 床 | 2.955 | 3.9 | 0 | 11.5245 | 1.2739 | × | 11.5245 | × | 0.7 | ＝ | 10.2766 | 下 | 0.043312 | × | 11.5245 | × | 0 | ＝ | 0 | 下 | 0.043312 | × | 11.5245 | × | 0 | ＝ | 0 | 1.274 | 11.5245 | 0.7 | 10.2775
40 | 1階縁側 | 床板張り（無断熱） | 床 | 3.735 | 0.696 | 0 | 2.5996 | 3.1746 | × | 2.5996 | × | 1 | ＝ | 8.2526 | 下 | 0.10794 | × | 2.5996 | × | 0 | ＝ | 0 | 下 | 0.10794 | × | 2.5996 | × | 0 | ＝ | 0 | 3.175 | 2.5996 | 1 | 8.2536
41 | 1階土間 | 土間 | 土間 | 1.47 | 8.865 | 0 | 13.0315 | 0 | × | 13.0315 | × | 1 | ＝ | 0 | 下 | 0 | × | 13.0315 | × | 0 | ＝ | 0 | 下 | 0 | × | 13.0315 | × | 0 | ＝ | 0 | 0 | 13.0315 | 1 | 0
42 | 中野の間 | 天井板張り（無断熱） | 屋根・天井 | 3.735 | 2.955 | 0 | 11.0369 | 3.9216 | × | 11.0369 | × | 1 | ＝ | 43.2821 | 上 | 0.13333 | × | 11.0369 | × | 1 | ＝ | 1.4716 | 上 | 0.13333 | × | 11.0369 | × | 1 | ＝ | 1.4716 | 3.922 | 11.0369 | 1 | 43.2868
43 | 2階サロン | 天井板張り（無断熱） | 屋根・天井 | 3.735 | 2.01 | 0 | 7.5073 | 3.9216 | × | 7.5073 | × | 1 | ＝ | 29.4406 | 上 | 0.13333 | × | 7.5073 | × | 1 | ＝ | 1.001 | 上 | 0.13333 | × | 7.5073 | × | 1 | ＝ | 1.001 | 3.922 | 7.5073 | 1 | 29.4438
44 | 吉田の間 | 天井板張り（無断熱） | 屋根・天井 | 3.735 | 3.9 | 0 | 14.5665 | 3.9216 | × | 14.5665 | × | 1 | ＝ | 57.1235 | 上 | 0.13333 | × | 14.5665 | × | 1 | ＝ | 1.9422 | 上 | 0.13333 | × | 14.5665 | × | 1 | ＝ | 1.9422 | 3.922 | 14.5665 | 1 | 57.1298
45 | 2階縁側 | 天井板張り（無断熱） | 屋根・天井 | 3.735 | 0.696 | 0 | 2.5996 | 3.9216 | × | 2.5996 | × | 1 | ＝ | 10.1944 | 上 | 0.13333 | × | 2.5996 | × | 1 | ＝ | 0.34661 | 上 | 0.13333 | × | 2.5996 | × | 1 | ＝ | 0.34661 | 3.922 | 2.5996 | 1 | 10.1955
46 | 2階吹き抜け | 天井板張り（無断熱） | 屋根・天井 | 1.47 | 5.91 | 0 | 8.6877 | 3.9216 | × | 8.6877 | × | 1 | ＝ | 34.0694 | 上 | 0.13333 | × | 8.6877 | × | 1 | ＝ | 1.1584 | 上 | 0.13333 | × | 8.6877 | × | 1 | ＝ | 1.1584 | 3.922 | 8.6877 | 1 | 34.0732
47 | 納戸 | 天井板張り（無断熱） | 屋根・天井 | 1.47 | 2.955 | 0 | 4.3438 | 3.9216 | × | 4.3438 | × | 1 | ＝ | 17.0347 | 上 | 0.13333 | × | 4.3438 | × | 1 | ＝ | 0.57918 | 上 | 0.13333 | × | 4.3438 | × | 1 | ＝ | 0.57918 | 3.922 | 4.3438 | 1 | 17.0366
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100 | [30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 97.4838 |  |  |  |  | 合計 |  | 550.6347 | [5 empty] | 合計 |  | 12.384 | [5 empty] | 合計 |  | 10.8704
220.3966

## 透明な部位（窓）
透明な部位（窓）
全体 |  | 面積に関すること | ｑ値の計算に関すること | [6 empty] | mH値の計算に関すること | [9 empty] | mC値の計算に関すること
窓の名称 | 窓の種類（枠・ガラス） | ①面積（m2） | ②U値 （W/m2K） |  | ③面積 （ｍ２） |  | ④温度差係数 （H） |  | ⑤ｑ値 （W/K) | 方位 | ⑥ηd値 |  | ⑦日除け （ｆ） |  | ⑧面積 （ｍ２） |  | ⑨方位係数 （ν） |  | ⑩ｍ値 （W/(W/m2)) | 方位 | ⑪ηd値 |  | ⑫日除け （ｆ） |  | ⑬面積 （ｍ２） |  | ⑭方位係数 （ν） |  | ⑮ｍ値 （W/(W/m2))
|  | 図面から | 計算する |  | ① |  | 図面から |  | ②×③×④ | 図面 | 仕様から |  | 計算する |  | ① |  | 「方位」から |  | ⑥×⑦×⑧×⑨ | 図面 | 仕様から |  | 計算する |  | ① |  | 「方位」から |  | ⑪×⑫×⑬×⑭
毛利の間_西 | 木製・単板 | 4.845 | 6.51 | × | 4.845 | × | 1 | ＝ | 31.5409 | 西 | 0.88 | × | 0.38387 | × | 4.845 | × | 0.523 | ＝ | 0.85597 | 西 | 0.88 | × | 0.61419 | × | 4.845 | × | 0.504 | ＝ | 1.3198
1階縁側_東 | 木製・単板 | 3.23 | 6.51 | × | 3.23 | × | 1 | ＝ | 21.0273 | 東 | 0.88 | × | 0.55729 | × | 3.23 | × | 0.579 | ＝ | 0.91717 | 東 | 0.88 | × | 0.89167 | × | 3.23 | × | 0.512 | ＝ | 1.2977
1階縁側_東_欄間 | 木製・単板 | 0.57 | 6.51 | × | 0.57 | × | 1 | ＝ | 3.7107 | 東 | 0.88 | × | 0.16839 | × | 0.57 | × | 0.579 | ＝ | 0.048905 | 東 | 0.88 | × | 0.26942 | × | 0.57 | × | 0.512 | ＝ | 0.069193
1階土間_東 | 木製・単板 | 2.3205 | 6.51 | × | 2.3205 | × | 1 | ＝ | 15.1065 | 東 | 0.88 | × | 0.72 | × | 2.3205 | × | 0.579 | ＝ | 0.85129 | 東 | 0.88 | × | 0.93 | × | 2.3205 | × | 0.512 | ＝ | 0.97234
1階土間_西 | 木製・単板 | 1.615 | 6.51 | × | 1.615 | × | 1 | ＝ | 10.5137 | 西 | 0.88 | × | 0.48915 | × | 1.615 | × | 0.523 | ＝ | 0.36358 | 西 | 0.88 | × | 0.78264 | × | 1.615 | × | 0.504 | ＝ | 0.56059
中野の間_西 | 木製・単板 | 3.705 | 6.51 | × | 3.705 | × | 1 | ＝ | 24.1196 | 西 | 0.88 | × | 0.39167 | × | 3.705 | × | 0.523 | ＝ | 0.66787 | 西 | 0.88 | × | 0.62667 | × | 3.705 | × | 0.504 | ＝ | 1.0298
2階縁側_東 | 木製・単板 | 3.705 | 6.51 | × | 3.705 | × | 1 | ＝ | 24.1196 | 東 | 0.88 | × | 0.55593 | × | 3.705 | × | 0.579 | ＝ | 1.0495 | 東 | 0.88 | × | 0.88948 | × | 3.705 | × | 0.512 | ＝ | 1.4848
2階縁側_東_欄間 | 木製・単板 | 0.855 | 6.51 | × | 0.855 | × | 1 | ＝ | 5.566 | 東 | 0.88 | × | 0.16839 | × | 0.855 | × | 0.579 | ＝ | 0.073357 | 東 | 0.88 | × | 0.26942 | × | 0.855 | × | 0.512 | ＝ | 0.10379
2階吹き抜け_東 | 木製・単板 | 1.7745 | 6.51 | × | 1.7745 | × | 1 | ＝ | 11.552 | 東 | 0.88 | × | 0.27725 | × | 1.7745 | × | 0.579 | ＝ | 0.25068 | 東 | 0.88 | × | 0.4436 | × | 1.7745 | × | 0.512 | ＝ | 0.35467
納戸_西 | 木製・単板 | 1.0925 | 6.51 | × | 1.0925 | × | 1 | ＝ | 7.1122 | 西 | 0.88 | × | 0.41667 | × | 1.0925 | × | 0.523 | ＝ | 0.20951 | 西 | 0.88 | × | 0.66667 | × | 1.0925 | × | 0.504 | ＝ | 0.32303
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
|  |  |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝ |  |  |  | × |  | × |  | × |  | ＝
[5 empty] | 23.7125 |  | 合計 |  | 154.3684 | [7 empty] | 合計 |  | 5.2878 | [7 empty] | 合計 |  | 7.5157

## 地盤
地盤
全体 |  | ｑ値の計算に関すること
基礎・地盤の名称 | 断熱構成の名称 | ①ψ値 （W/ｍK） |  | ②長さ （ｍ） |  | ③温度差係数 （H） |  | ④ｑ値 （W/K)
|  | 計算する |  | 図面から |  | 図面から |  | ①×②×③
1階土間_東 | 無断熱 | 1.8 | × | 1.47 | × | 1 | ＝ | 2.646
1階土間_西 | 無断熱 | 1.8 | × | 1.47 | × | 1 | ＝ | 2.646
1階土間_南 | 無断熱 | 1.8 | × | 8.865 | × | 1 | ＝ | 15.957
1階土間_北 | 無断熱 | 1.8 | × | 8.865 | × | 0.7 | ＝ | 11.1699
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
|  |  | × |  | × |  | ＝
[6 empty] | 合計 |  | 32.4189

## 断面構成リスト
番号 | 壁体構成の名称 | U値（W/m2K） | U値（一般部） | U値（熱橋部）
1 | 土壁（無断熱）＋板張り | 2.726 | 3.042 | 1.183
2 | 土壁（無断熱） | 3.428 | 3.866 | 1.29
3 | 土壁（無断熱）（戸境壁） | 2.726 | 3.042 | 1.183
4 | 土壁（無断熱）（床下） | 2.726 | 3.042 | 1.183
5 | 板張り（床下） | 3.39 | 3.39 | 3.39
6 | 土壁（無断熱）＋下見板張り | 3.345 | 3.645 | 1.878
7 | 戸袋 | 2.899 | 2.899
8 | 床板張り（無断熱）（縁側下） | 3.175 | 3.175
9 | 床板張り（無断熱）（床下） | 2.353 | 2.353
10 | 床畳（無断熱） | 1.274 | 1.274
11 | 天井板張り（無断熱） | 3.922 | 3.922
12
13
14
15

## 断面構成詳細
|  |  | 一般部 |  |  |  | 熱橋部
|  |  | 層の名称 | ①厚さ (m) | ②熱伝導率 (W/mK) | ③熱抵抗 (m2K/W) | 層の名称 | ①厚さ (m) | ②熱伝導率 (W/mK) | ③熱抵抗 (m2K/W)
|  |  | 図面から | 図面から | 表・JIS値から | 表から,又は①÷② | 図面から | 図面から | 表・JIS値から | 表から,又は①÷②
番号 | 1 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.11 | 室内側表面 |  |  | 0.11
壁体構成の名称 | 土壁（無断熱）＋板張り | 層１ | 土壁 | 0.075 | 0.69 | 0.1087 | 木材 | 0.075 | 0.12 | 0.625
U値（W/m2K） | 2.7263 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.11 | 室外側表面 |  |  | 0.11
|  | 面積割合 | 0.83 |  |  |  | 0.17
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.3287 |  |  |  | 0.845
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.0423 |  |  |  | 1.1834
番号 | 2 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.11 | 室内側表面 |  |  | 0.11
壁体構成の名称 | 土壁（無断熱） | 層１ | 土壁 | 0.075 | 0.69 | 0.1087 | 木材 | 0.075 | 0.12 | 0.625
U値（W/m2K） | 3.4278 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.04 | 室外側表面 |  |  | 0.04
|  | 面積割合 | 0.83 |  |  |  | 0.17
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.2587 |  |  |  | 0.775
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.8655 |  |  |  | 1.2903
番号 | 3 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.11 | 室内側表面 |  |  | 0.11
壁体構成の名称 | 土壁（無断熱）（戸境壁） | 層１ | 土壁 | 0.075 | 0.69 | 0.1087 | 木材 | 0.075 | 0.12 | 0.625
U値（W/m2K） | 2.7263 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.11 | 室外側表面 |  |  | 0.11
|  | 面積割合 | 0.83 |  |  |  | 0.17
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.3287 |  |  |  | 0.845
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.0423 |  |  |  | 1.1834
番号 | 4 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.11 | 室内側表面 |  |  | 0.11
壁体構成の名称 | 土壁（無断熱）（床下） | 層１ | 土壁 | 0.075 | 0.69 | 0.1087 | 木材 | 0.075 | 0.12 | 0.625
U値（W/m2K） | 2.7263 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.11 | 室外側表面 |  |  | 0.11
|  | 面積割合 | 0.83 |  |  |  | 0.17
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.3287 |  |  |  | 0.845
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.0423 |  |  |  | 1.1834
番号 | 5 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.11 | 室内側表面 |  |  | 0.11
壁体構成の名称 | 板張り（床下） | 層１ | 木材 | 0.009 | 0.12 | 0.075 | 木材 | 0.009 | 0.12 | 0.075
U値（W/m2K） | 3.3898 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.11 | 室外側表面 |  |  | 0.11
|  | 面積割合 | 0.83 |  |  |  | 0.17
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.295 |  |  |  | 0.295
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.3898 |  |  |  | 3.3898
番号 | 6 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.11 | 室内側表面 |  |  | 0.11
壁体構成の名称 | 土壁（無断熱）＋下見板張り | 層１ | 土壁 | 0.0375 | 0.69 | 0.054348 | 木材 | 0.0375 | 0.12 | 0.3125
U値（W/m2K） | 3.3446 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.11 | 室外側表面 |  |  | 0.11
|  | 面積割合 | 0.83 |  |  |  | 0.17
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.27435 |  |  |  | 0.5325
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.645 |  |  |  | 1.8779
番号 | 7 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.11
壁体構成の名称 | 戸袋 | 層１ | 土壁 | 0.015 | 0.12 | 0.125
U値（W/m2K） | 2.8986 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.11
|  | 面積割合 | 1
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.345 |  |  |  | 0
|  | ⑤U値（1÷④） | 2.8986
番号 | 8 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.15
壁体構成の名称 | 床板張り（無断熱）（縁側下） | 層１ | 木材 | 0.015 | 0.12 | 0.125
U値（W/m2K） | 3.1746 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.04
|  | 面積割合 | 1
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.315 |  |  |  | 0
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.1746
番号 | 9 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.15
壁体構成の名称 | 床板張り（無断熱）（床下） | 層１ | 木材 | 0.015 | 0.12 | 0.125
U値（W/m2K） | 2.3529 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.15
|  | 面積割合 | 1
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.425 |  |  |  | 0
|  | ⑤U値（1÷④） | 2.3529
番号 | 10 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.15
壁体構成の名称 | 床畳（無断熱） | 層１ | 畳床 | 0.054 | 0.15 | 0.36
U値（W/m2K） | 1.2739 | 層２ | 木材 | 0.015 | 0.12 | 0.125
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.15
|  | 面積割合 | 1
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.785 |  |  |  | 0
|  | ⑤U値（1÷④） | 1.2739
番号 | 11 | 室内側 | 室内側表面 |  |  | 0.09
壁体構成の名称 | 天井板張り（無断熱） | 層１ | 木材 | 0.009 | 0.12 | 0.075
U値（W/m2K） | 3.9216 | 層２
層３
層４
層５
|  | 室外側 | 室外側表面 |  |  | 0.09
|  | 面積割合 | 1
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0.255 |  |  |  | 0
|  | ⑤U値（1÷④） | 3.9216
番号 | 12 | 室内側
壁体構成の名称 |  | 層１
U値（W/m2K） |  | 層２
層３
層４
層５
室外側
面積割合
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0 |  |  |  | 0
⑤U値（1÷④）
番号 | 13 | 室内側
壁体構成の名称 |  | 層１
U値（W/m2K） |  | 層２
層３
層４
層５
室外側
面積割合
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0 |  |  |  | 0
⑤U値（1÷④）
番号 | 14 | 室内側
壁体構成の名称 |  | 層１
U値（W/m2K） |  | 層２
層３
層４
層５
室外側
面積割合
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0 |  |  |  | 0
⑤U値（1÷④）
番号 | 15 | 室内側
壁体構成の名称 |  | 層１
U値（W/m2K） |  | 層２
層３
層４
層５
室外側
面積割合
|  | ④熱抵抗合計（∑③） | 0 |  |  |  | 0
⑤U値（1÷④）

## 日除け効果係数
窓の名称 | 窓の種類（枠・ガラス） | 方位 | ①y1（mm） | ②y2（mm） | ③z（mm） | 暖房期日除け （ｆ） | 冷房期日除け （ｆ）
|  | 図面 | 図面から | 図面から | 図面から | 計算する | 計算する
毛利の間_西 | 木製・単板 | 西 | 153 | 1700 | 1060 | 0.38387 | 0.61419
1階縁側_東 | 木製・単板 | 東 | 153 | 1700 | 658 | 0.55729 | 0.89167
1階縁側_東_欄間 | 木製・単板 | 東 | 0 | 300 | 658 | 0.16839 | 0.26942
1階土間_東 | 木製・単板 | 東 | 2618 | 1700 | 1354 | 0.72 | 0.93
1階土間_西 | 木製・単板 | 西 | 525 | 1700 | 1060 | 0.48915 | 0.78264
中野の間_西 | 木製・単板 | 西 | 225 | 1300 | 900 | 0.39167 | 0.62667
2階縁側_東 | 木製・単板 | 東 | 150 | 1700 | 658 | 0.55593 | 0.88948
2階縁側_東_欄間 | 木製・単板 | 東 | 0 | 300 | 658 | 0.16839 | 0.26942
2階吹き抜け_東 | 木製・単板 | 東 | 150 | 1300 | 1354 | 0.27725 | 0.4436
納戸_西 | 木製・単板 | 西 | 375 | 1150 | 900 | 0.41667 | 0.66667

## グラフ
| 改修前 | 改修後
屋根/天井 | 191.1446 | 180
壁 | 318.23 | 290
窓/ドア | 154.3684 | 140
床 | 41.2601 | 38
土間 | 32.4189 | 25
[7 empty] | 3600 | kJ | 1 | kWh
[5 empty] | 33.4 | GJ | 33400000 | KJ | 9277.7778 | kWh | 213388.8889 | 円
| 33.4 | GJ | 9277.7778 | kWh | 241222.2222 | 円