## 合計
住宅・住戸名 |  |  |  | 地域 |  |  |  | ⑤温度差（K） |  | 20
よしやまち校舎改修前 |  |  |  | 6 |  |  |  | 水平面全天日射量 （W/m2K) | ⑥冬期 | 700
[9 empty] | ⑦夏期 | 700
| ①面積 (m2) | ②q値（合計） (W/K) | ③mH値（合計） (W/(W/m2)) | ④mC値（合計） (W/(W/m2)) | 平均U値 (W/m2K) （②÷①） | 平均ηH値 (%) （③÷①✕100） | 平均ηC値 (%) （④÷①✕100） | 温度差による 損失熱量(W) （②✕⑤） | 冬期日射による 取得熱量（W) (③✕⑥) | 夏期日射による 取得熱量（W) (③✕⑦)
壁 | 103.5694 | 310.3195 | 5.8851 | 4.3714 | 2.9962 | 5.6823 | 4.2208 | 6206.3903 | 4119.5596 | 3060.0049
間仕切り壁 | 19.3434 | 7.9104 | 0 | 0 | 0.40895 | 0 | 0 | 158.2089 | 0 | 0
屋根・天井 | 48.7419 | 191.1446 | 6.4989 | 6.4989 | 3.9216 | 13.3333 | 13.3333 | 3822.8929 | 4549.2426 | 4549.2426
床 | 35.7103 | 41.2601 | 0 | 0 | 1.1554 | 0 | 0 | 825.2013 | 0 | 0
土間 | 13.0315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ドア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
窓 | 23.7125 | 154.3684 | 5.2878 | 7.5157 | 6.51 | 22.2995 | 31.695 | 3087.3675 | 3701.4445 | 5260.9728
地盤 | 3 | 32.4189 | 0 | 0 | － | － | － | 648.378 | 0 | 0
合計 | 247.1091 | 737.4219 | 17.6718 | 18.386 |  |  |  | 14748.439 | 12370.2467 | 12870.2203
|  | UA値 (W/m2K) （②÷①） | ηAH値 (%) （③÷①✕100） | ηAC値 (%) （④÷①✕100）
|  | 2.9842 | 7.1514 | 7.4405
参考:6地域における基準値 |  | 0.87 | （基準値なし） | 2.8

## 不透明な部位（窓以外・ドアを含む）
不透明な部位（壁・屋根・天井・床・ドア）
全体 |  |  |  | 面積に関すること |  |  |  | q値の計算に関すること |  |  |  | m値の計算 | mH値の計算に関すること |  |  |  | mC値の計算に関すること
番号 | 壁の名称 | 壁体構成の 名称 | 壁体の 種類 | ①長さ１（ｍ） （壁の場合は水平方向） | ②長さ２（ｍ） （壁の場合は鉛直方向） | ③除く面積（m2） （窓・戸など） | ④壁の面積 （m2） | ⑤U値 （W/m2K） | ⑥面積 （ｍ２） | ⑦温度差係数 （H） | ⑧ｑ値 （W/K) | 方位 | ⑨η値 | ⑩面積 （ｍ２） | ⑪方位係数 （ν） | ⑫ｍ値 （W/(W/m2)) | ⑬η値 | ⑭面積 （ｍ２） | ⑮方位係数 （ν） | ⑯ｍ値 （W/(W/m2))
|  |  |  | 図面からひろう | 図面からひろう | 図面からひろう | ①×②－③ | 計算する | ④ | 図面から | ⑤×⑥×⑦ | 図面 | ⑤×0.034 | ④ | 方位から | ⑨×⑩×⑪ | ⑤×0.034 | ④ | 方位から | ⑬×⑭×⑮
1 | 毛利の間_西_ろ-に間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 2.955 | 2.468 | 4.845 | 2.4479 | 3.4278 | 2.4479 | 1 | 8.3909 | 西 | 0.11654 | 2.4479 | 0.523 | 0.14921 | 0.11654 | 2.4479 | 0.504 | 0.14379
2 | 毛利の間_西_い-ろ間 | 土壁（無断熱）＋下見板張り | 壁 | 0.78 | 0.5 | 0 | 0.39 | 3.3446 | 0.39 | 1 | 1.3044 | 西 | 0.11372 | 0.39 | 0.523 | 0.023195 | 0.11372 | 0.39 | 0.504 | 0.022352
3 | 毛利の間_西_い-ろ間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 0.78 | 1.968 | 0 | 1.535 | 3.4278 | 1.535 | 1 | 5.2617 | 西 | 0.11654 | 1.535 | 0.523 | 0.093564 | 0.11654 | 1.535 | 0.504 | 0.090165
4 | 毛利の間_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 2.955 | 2.468 | 0 | 7.2929 | 2.7263 | 7.2929 | 1 | 19.8829 | 北 | 0.092695 | 7.2929 | 0.261 | 0.17644 | 0.092695 | 7.2929 | 0.341 | 0.23052
5 | 1階サロン_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 2.01 | 2.468 | 0 | 4.9607 | 2.7263 | 4.9607 | 1 | 13.5244 | 北 | 0.092695 | 4.9607 | 0.261 | 0.12002 | 0.092695 | 4.9607 | 0.341 | 0.1568
6 | 奥村の間_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 3.9 | 2.468 | 0 | 9.6252 | 2.7263 | 9.6252 | 1 | 26.2413 | 北 | 0.092695 | 9.6252 | 0.261 | 0.23287 | 0.092695 | 9.6252 | 0.341 | 0.30424
7 | 1階縁側_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 0.696 | 2.468 | 0 | 1.7177 | 2.7263 | 1.7177 | 1 | 4.6831 | 北 | 0.092695 | 1.7177 | 0.261 | 0.041558 | 0.092695 | 1.7177 | 0.341 | 0.054295
8 | 1階縁側_東_い-ろ間 | 戸袋 | 壁 | 0.78 | 1.7 | 0 | 1.326 | 2.8986 | 1.326 | 1 | 3.8435 | 東 | 0.098551 | 1.326 | 0.579 | 0.075663 | 0.098551 | 1.326 | 0.512 | 0.066907
9 | 1階縁側_東_い-ろ間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 0.78 | 0.768 | 0 | 0.59904 | 3.4278 | 0.59904 | 1 | 2.0534 | 東 | 0.11654 | 0.59904 | 0.579 | 0.040423 | 0.11654 | 0.59904 | 0.512 | 0.035745
10 | 1階縁側_東_ろ-は間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 1.9 | 2.468 | 3.8 | 0.8892 | 3.4278 | 0.8892 | 1 | 3.048 | 東 | 0.11654 | 0.8892 | 0.579 | 0.060002 | 0.11654 | 0.8892 | 0.512 | 0.053059
11 | 1階縁側_東_は-に間 | 土壁（無断熱）（戸境壁） | 壁 | 1.055 | 2.468 | 0 | 2.6037 | 2.7263 | 2.6037 | 0.15 | 1.0648 | 東 | 0.092695 | 2.6037 | 0.579 | 0.13974 | 0.092695 | 2.6037 | 0.512 | 0.12357
12 | 1階縁側_南 | 土壁（無断熱） | 壁 | 0.696 | 2.468 | 1.003 | 0.71473 | 3.4278 | 0.71473 | 1 | 2.4499 | 南 | 0.11654 | 0.71473 | 0.936 | 0.077966 | 0.11654 | 0.71473 | 0.434 | 0.036151
13 | 1階縁側_南 | 板戸 | 壁 | 0.59 | 1.7 | 0 | 1.003 | 4.65 | 1.003 | 1 | 4.6639 | 南 | 0.1581 | 1.003 | 0.936 | 0.14843 | 0.1581 | 1.003 | 0.434 | 0.068821
14 | 土間_北_大黒柱まで | 板張り（床下） | 壁 | 4.965 | 0.45 | 0 | 2.2342 | 3.3898 | 2.2342 | 0.7 | 5.3016 | － | 0.11525 | 2.2342 | 0 | 0 | 0.11525 | 2.2342 | 0 | 0
15 | 土間_北_大黒柱より奥 | 土壁（無断熱）（床下） | 壁 | 3.9 | 0.45 | 0 | 1.755 | 2.7263 | 1.755 | 0.7 | 3.3493 | － | 0.092695 | 1.755 | 0 | 0 | 0.092695 | 1.755 | 0 | 0
16 | 土間_東 | 土壁（無断熱） | 壁 | 1.47 | 2.918 | 2.3205 | 1.969 | 3.4278 | 1.969 | 1 | 6.7491 | 東 | 0.11654 | 1.969 | 0.579 | 0.13286 | 0.11654 | 1.969 | 0.512 | 0.11749
17 | 土間_南 | 土壁（無断熱） | 壁 | 8.865 | 2.918 | 0 | 25.8681 | 3.4278 | 25.8681 | 1 | 88.6695 | 南 | 0.11654 | 25.8681 | 0.936 | 2.8218 | 0.11654 | 25.8681 | 0.434 | 1.3084
18 | 土間_西 | 土壁（無断熱）＋下見板張り | 壁 | 1.47 | 0.95 | 0.9025 | 0.494 | 3.3446 | 0.494 | 1 | 1.6522 | 西 | 0.11372 | 0.494 | 0.523 | 0.02938 | 0.11372 | 0.494 | 0.504 | 0.028313
19 | 土間_西 | 土壁（無断熱） | 壁 | 1.47 | 1.968 | 0.7125 | 2.1805 | 3.4278 | 2.1805 | 1 | 7.4741 | 西 | 0.11654 | 2.1805 | 0.523 | 0.1329 | 0.11654 | 2.1805 | 0.504 | 0.12808
20 | 中野の間_西_ろ-に間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 2.955 | 2.182 | 3.705 | 2.7428 | 3.4278 | 2.7428 | 1 | 9.4017 | 西 | 0.11654 | 2.7428 | 0.523 | 0.16718 | 0.11654 | 2.7428 | 0.504 | 0.16111
21 | 中野の間_西_い-ろ間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 0.78 | 0.882 | 0 | 0.68796 | 3.4278 | 0.68796 | 1 | 2.3582 | 西 | 0.11654 | 0.68796 | 0.523 | 0.041933 | 0.11654 | 0.68796 | 0.504 | 0.040409
22 | 中野の間_西_い-ろ間 | 戸袋 | 壁 | 0.78 | 1.3 | 0 | 1.014 | 2.8986 | 1.014 | 1 | 2.9391 | 西 | 0.098551 | 1.014 | 0.523 | 0.052264 | 0.098551 | 1.014 | 0.504 | 0.050365
23 | 中野の間_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 2.955 | 2.182 | 0 | 6.4478 | 2.7263 | 6.4478 | 1 | 17.5788 | 北 | 0.092695 | 6.4478 | 0.261 | 0.15599 | 0.092695 | 6.4478 | 0.341 | 0.20381
24 | 2階サロン_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 2.01 | 2.182 | 0 | 4.3858 | 2.7263 | 4.3858 | 1 | 11.9571 | 北 | 0.092695 | 4.3858 | 0.261 | 0.10611 | 0.092695 | 4.3858 | 0.341 | 0.13863
25 | 吉田の間_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 3.9 | 2.182 | 0 | 8.5098 | 2.7263 | 8.5098 | 1 | 23.2004 | 北 | 0.092695 | 8.5098 | 0.261 | 0.20588 | 0.092695 | 8.5098 | 0.341 | 0.26899
26 | 2階縁側_北 | 土壁（無断熱）＋板張り | 壁 | 0.696 | 2.182 | 0 | 1.5187 | 2.7263 | 1.5187 | 1 | 4.1404 | 北 | 0.092695 | 1.5187 | 0.261 | 0.036742 | 0.092695 | 1.5187 | 0.341 | 0.048004
27 | 2階縁側_東_い-ろ間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 0.78 | 0.882 | 0 | 0.68796 | 3.4278 | 0.68796 | 1 | 2.3582 | 東 | 0.11654 | 0.68796 | 0.579 | 0.046423 | 0.11654 | 0.68796 | 0.512 | 0.041051
28 | 2階縁側_東_い-ろ間 | 戸袋 | 壁 | 0.78 | 1.3 | 0 | 1.014 | 2.8986 | 1.014 | 1 | 2.9391 | 東 | 0.098551 | 1.014 | 0.579 | 0.05786 | 0.098551 | 1.014 | 0.512 | 0.051164
29 | 2階縁側_東_ろ-に間 | 土壁（無断熱） | 壁 | 2.955 | 2.182 | 4.56 | 1.8878 | 3.4278 | 1.8878 | 1 | 6.471 | 東 | 0.11654 | 1.8878 | 0.579 | 0.12739 | 0.11654 | 1.8878 | 0.512 | 0.11265
30 | 2階縁側_南 | 土壁（無断熱） | 壁 | 0.696 | 2.182 | 0 | 1.5187 | 3.4278 | 1.5187 | 1 | 5.2056 | 南 | 0.11654 | 1.5187 | 0.936 | 0.16566 | 0.11654 | 1.5187 | 0.434 | 0.076814
31 | 2階吹き抜け_東 | 土壁（無断熱） | 壁 | 1.47 | 2.182 | 1.7745 | 1.433 | 3.4278 | 1.433 | 1 | 4.9121 | 東 | 0.11654 | 1.433 | 0.579 | 0.0967 | 0.11654 | 1.433 | 0.512 | 0.08551
32 | 2階吹き抜け_南 | 土壁（無断熱）（戸境壁） | 間仕切り壁 | 5.91 | 2.182 | 0 | 12.8956 | 2.7263 | 12.8956 | 0.15 | 5.2736 | － | 0.092695 | 12.8956 | 0 | 0 | 0.092695 | 12.8956 | 0 | 0
33 | 納戸_南 | 土壁（無断熱）（戸境壁） | 間仕切り壁 | 2.955 | 2.182 | 0 | 6.4478 | 2.7263 | 6.4478 | 0.15 | 2.6368 | － | 0.092695 | 6.4478 | 0 | 0 | 0.092695 | 6.4478 | 0 | 0
34 | 納戸_西 | 土壁（無断熱） | 壁 | 1.47 | 2.182 | 1.0925 | 2.115 | 3.4278 | 2.115 | 1 | 7.2498 | 西 | 0.11654 | 2.115 | 0.523 | 0.12892 | 0.11654 | 2.115 | 0.504 | 0.12423
35 | 毛利の間 | 床畳（無断熱） | 床 | 3.735 | 2.955 | 0 | 11.0369 | 1.2739 | 11.0369 | 0.7 | 9.8418 | 下 | 0.043312 | 11.0369 | 0 | 0 | 0.043312 | 11.0369 | 0 | 0
36 | 1階サロン_階段下 | 床板張り（無断熱） | 床 | 0.78 | 2.01 | 0 | 1.5678 | 2.3529 | 1.5678 | 0.7 | 2.5823 | 下 | 0.08 | 1.5678 | 0 | 0 | 0.08 | 1.5678 | 0 | 0
37 | 1階サロン | 床畳（無断熱） | 床 | 2.955 | 2.01 | 0 | 5.9395 | 1.2739 | 5.9395 | 0.7 | 5.2964 | 下 | 0.043312 | 5.9395 | 0 | 0 | 0.043312 | 5.9395 | 0 | 0
38 | 奥村の間_仏間&床間 | 床板張り（無断熱） | 床 | 0.78 | 3.9 | 0 | 3.042 | 2.3529 | 3.042 | 0.7 | 5.0104 | 下 | 0.08 | 3.042 | 0 | 0 | 0.08 | 3.042 | 0 | 0
39 | 奥村の間 | 床畳（無断熱） | 床 | 2.955 | 3.9 | 0 | 11.5245 | 1.2739 | 11.5245 | 0.7 | 10.2766 | 下 | 0.043312 | 11.5245 | 0 | 0 | 0.043312 | 11.5245 | 0 | 0
40 | 1階縁側 | 床板張り（無断熱） | 床 | 3.735 | 0.696 | 0 | 2.5996 | 3.1746 | 2.5996 | 1 | 8.2526 | 下 | 0.10794 | 2.5996 | 0 | 0 | 0.10794 | 2.5996 | 0 | 0
41 | 1階土間 | 土間 | 土間 | 1.47 | 8.865 | 0 | 13.0315 | 0 | 13.0315 | 1 | 0 | 下 | 0 | 13.0315 | 0 | 0 | 0 | 13.0315 | 0 | 0
42 | 中野の間 | 天井板張り（無断熱） | 屋根・天井 | 3.735 | 2.955 | 0 | 11.0369 | 3.9216 | 11.0369 | 1 | 43.2821 | 上 | 0.13333 | 11.0369 | 1 | 1.4716 | 0.13333 | 11.0369 | 1 | 1.4716
43 | 2階サロン | 天井板張り（無断熱） | 屋根・天井 | 3.735 | 2.01 | 0 | 7.5073 | 3.9216 | 7.5073 | 1 | 29.4406 | 上 | 0.13333 | 7.5073 | 1 | 1.001 | 0.13333 | 7.5073 | 1 | 1.001
44 | 吉田の間 | 天井板張り（無断熱） | 屋根・天井 | 3.735 | 3.9 | 0 | 14.5665 | 3.9216 | 14.5665 | 1 | 57.1235 | 上 | 0.13333 | 14.5665 | 1 | 1.9422 | 0.13333 | 14.5665 | 1 | 1.9422
45 | 2階縁側 | 天井板張り（無断熱） | 屋根・天井 | 3.735 | 0.696 | 0 | 2.5996 | 3.9216 | 2.5996 | 1 | 10.1944 | 上 | 0.13333 | 2.5996 | 1 | 0.34661 | 0.13333 | 2.5996 | 1 | 0.34661
46 | 2階吹き抜け | 天井板張り（無断熱） | 屋根・天井 | 1.47 | 5.91 | 0 | 8.6877 | 3.9216 | 8.6877 | 1 | 34.0694 | 上 | 0.13333 | 8.6877 | 1 | 1.1584 | 0.13333 | 8.6877 | 1 | 1.1584
47 | 納戸 | 天井板張り（無断熱） | 屋根・天井 | 1.47 | 2.955 | 0 | 4.3438 | 3.9216 | 4.3438 | 1 | 17.0347 | 上 | 0.13333 | 4.3438 | 1 | 0.57918 | 0.13333 | 4.3438 | 1 | 0.57918
48 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
49 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
50 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
51 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
52 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
53 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
54 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
55 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
56 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
57 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
58 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
59 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
60 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
61 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
62 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
63 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
64 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
65 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
66 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
67 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
68 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
69 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
70 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
71 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
72 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
73 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
74 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
75 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
76 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
77 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
78 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
79 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
80 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
81 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
82 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
83 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
84 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
85 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
86 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
87 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
88 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
89 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
90 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
91 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
92 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
93 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
94 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
95 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
96 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
97 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
98 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
99 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
100 | [6 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
[6 empty] | 合計（壁） | 103.5694 |  |  | 合計（壁） | 310.3195 |  |  |  | 合計（壁） | 5.8851 |  |  | 合計（壁） | 4.3714
[6 empty] | 合計（間仕切り壁） | 19.3434 |  |  | 合計（間仕切り壁） | 7.9104 |  |  |  | 合計（間仕切り壁） | 0 |  |  | 合計（間仕切り壁） | 0
[6 empty] | 合計（屋根・天井） | 48.7419 |  |  | 合計（屋根・天井） | 191.1446 |  |  |  | 合計（屋根・天井） | 6.4989 |  |  | 合計（屋根・天井） | 6.4989
[6 empty] | 合計（床） | 35.7103 |  |  | 合計（床） | 41.2601 |  |  |  | 合計（床） | 0 |  |  | 合計（床） | 0
[6 empty] | 合計（土間） | 13.0315 |  |  | 合計（土間） | 0 |  |  |  | 合計（土間） | 0 |  |  | 合計（土間） | 0
[6 empty] | 合計（ドア） | 0 |  |  | 合計（ドア） | 0 |  |  |  | 合計（ドア） | 0 |  |  | 合計（ドア） | 0
[6 empty] | 合計 | 220.3966 |  |  | 合計 | 550.6347 |  |  |  | 合計 | 12.384 |  |  | 合計 | 10.8704

## 透明な部位（窓）
透明な部位（窓）
全体 |  |  | 面積に関すること | ｑ値の計算に関すること |  |  |  | m値の計算に関すること（mH値・mC値共通） |  |  |  |  | mH値の計算に関すること |  |  |  |  | mC値の計算に関すること
番号 | 窓の名称 | 窓の種類（枠・ガラス） | ①面積（m2） | ②U値 （W/m2K） | ③面積 （ｍ２） | ④温度差係数 （H） | ⑤ｑ値 （W/K) | 方位 | ⑥ηd値 | ⑦y1（mm） | ⑧y2（mm） | ⑨z（mm） | ⑩ηd値 | ⑪日除け （ｆ） | ⑫面積 （ｍ２） | ⑬方位係数 （ν） | ⑭ｍ値 （W/(W/m2)) | ⑮ηd値 | ⑯日除け （ｆ） | ⑰面積 （ｍ２） | ⑱方位係数 （ν） | ⑲ｍ値 （W/(W/m2))
|  |  | 図面から | 計算する | ① | 図面から | ②×③×④ | 図面 | 仕様から | 図面から | 図面から | 図面から | ⑥ | ⑦⑧⑨から | ① | 方位から | ⑩×⑪×⑫×⑬ | ⑥ | ⑦⑧⑨から | ① | 方位から | ⑮×⑯×⑰×⑱
1 | 毛利の間_西 | 木製・単板 | 4.845 | 6.51 | 4.845 | 1 | 31.5409 | 西 | 0.88 | 153 | 1700 | 1060 | 0.88 | 0.38387 | 4.845 | 0.523 | 0.85597 | 0.88 | 0.61419 | 4.845 | 0.504 | 1.3198
2 | 1階縁側_東 | 木製・単板 | 3.23 | 6.51 | 3.23 | 1 | 21.0273 | 東 | 0.88 | 153 | 1700 | 658 | 0.88 | 0.55729 | 3.23 | 0.579 | 0.91717 | 0.88 | 0.89167 | 3.23 | 0.512 | 1.2977
3 | 1階縁側_東_欄間 | 木製・単板 | 0.57 | 6.51 | 0.57 | 1 | 3.7107 | 東 | 0.88 | 0 | 300 | 658 | 0.88 | 0.16839 | 0.57 | 0.579 | 0.048905 | 0.88 | 0.26942 | 0.57 | 0.512 | 0.069193
4 | 1階土間_東 | 木製・単板 | 2.3205 | 6.51 | 2.3205 | 1 | 15.1065 | 東 | 0.88 | 2618 | 1700 | 1354 | 0.88 | 0.72 | 2.3205 | 0.579 | 0.85129 | 0.88 | 0.93 | 2.3205 | 0.512 | 0.97234
5 | 1階土間_西 | 木製・単板 | 1.615 | 6.51 | 1.615 | 1 | 10.5137 | 西 | 0.88 | 525 | 1700 | 1060 | 0.88 | 0.48915 | 1.615 | 0.523 | 0.36358 | 0.88 | 0.78264 | 1.615 | 0.504 | 0.56059
6 | 中野の間_西 | 木製・単板 | 3.705 | 6.51 | 3.705 | 1 | 24.1196 | 西 | 0.88 | 225 | 1300 | 900 | 0.88 | 0.39167 | 3.705 | 0.523 | 0.66787 | 0.88 | 0.62667 | 3.705 | 0.504 | 1.0298
7 | 2階縁側_東 | 木製・単板 | 3.705 | 6.51 | 3.705 | 1 | 24.1196 | 東 | 0.88 | 150 | 1700 | 658 | 0.88 | 0.55593 | 3.705 | 0.579 | 1.0495 | 0.88 | 0.88948 | 3.705 | 0.512 | 1.4848
8 | 2階縁側_東_欄間 | 木製・単板 | 0.855 | 6.51 | 0.855 | 1 | 5.566 | 東 | 0.88 | 0 | 300 | 658 | 0.88 | 0.16839 | 0.855 | 0.579 | 0.073357 | 0.88 | 0.26942 | 0.855 | 0.512 | 0.10379
9 | 2階吹き抜け_東 | 木製・単板 | 1.7745 | 6.51 | 1.7745 | 1 | 11.552 | 東 | 0.88 | 150 | 1300 | 1354 | 0.88 | 0.27725 | 1.7745 | 0.579 | 0.25068 | 0.88 | 0.4436 | 1.7745 | 0.512 | 0.35467
10 | 納戸_西 | 木製・単板 | 1.0925 | 6.51 | 1.0925 | 1 | 7.1122 | 西 | 0.88 | 375 | 1150 | 900 | 0.88 | 0.41667 | 1.0925 | 0.523 | 0.20951 | 0.88 | 0.66667 | 1.0925 | 0.504 | 0.32303
11 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
12 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
13 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
14 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
15 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
16 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
17 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
18 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
19 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
20 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
21 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
22 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
23 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
24 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
25 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
26 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
27 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
28 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
29 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
30 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0.72 | 0 |  | 0 | 0 | 0.93 | 0 |  | 0
|  |  |  | 合計 | 23.7125 | 合計 | 154.3684 | [8 empty] | 合計 | 5.2878 |  |  |  | 合計 | 7.5157

## 地盤
地盤（ペリメーター部） | [5 empty] | 地盤（中央部）
全体 |  | ｑ値の計算に関すること |  |  |  | 全体 | 面積に関すること
基礎・地盤の名称 | 断熱構成の名称 | ①ψ値 （W/ｍK） | ②長さ （ｍ） | ③温度差係数 （H） | ④ｑ値 （W/K) | 土間の名称 | 面積 (m2)
|  | 計算する | 図面から | 図面から | ①×②×③
1階土間_東 | 無断熱 | 1.8 | 1.47 | 1 | 2.646 | 1階土間_東 | 3
1階土間_西 | 無断熱 | 1.8 | 1.47 | 1 | 2.646 | 1階土間_西
1階土間_南 | 無断熱 | 1.8 | 8.865 | 1 | 15.957 | 1階土間_南
1階土間_北 | 無断熱 | 1.8 | 8.865 | 0.7 | 11.1699 | 1階土間_北
|  |  |  | 合計 | 32.4189 | 合計 | 3

## (内部データ)日除け効果
| 暖房の日除け効果係数 |  |  | 冷房の日除け効果係数(1～7地域) |  |  | 冷房の日除け効果係数(8地域)
方位 | 方位 | 番号 | 式 | 方位 | 番号 | 式 | 方位 | 番号 | 式
南 | 南 | 1 | 5a | 南 | 1 | 6a | 南 | 3 | 6c
南西 | 南西 | 1 | 5a | 南西 | 2 | 6b | 南西 | 3 | 6c
西 | 西 | 2 | 5b | 西 | 2 | 6b | 西 | 2 | 6b
北西 | 北西 | 2 | 5b | 北西 | 2 | 6b | 北西 | 2 | 6b
北 | 北 | 2 | 5b | 北 | 2 | 6b | 北 | 2 | 6b
北東 | 北東 | 2 | 5b | 北東 | 2 | 6b | 北東 | 2 | 6b
東 | 東 | 2 | 5b | 東 | 2 | 6b | 東 | 2 | 6b
南東 | 南東 | 1 | 5a | 南東 | 2 | 6b | 南東 | 3 | 6c

## (内部データ)基準値
地域の区分 | UA値 | ηAC値
1 | 0.46 | －
2 | 0.46 | －
3 | 0.56 | －
4 | 0.75 | －
5 | 0.87 | 3
6 | 0.87 | 2.8
7 | 0.87 | 2.7
8 | － | 3.2